附件5

党政机关办公用房功能分类及相关用房标准

| 办公用房 | 包 括 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本办公用房 | 办公室 | 包括领导人员办公室和一般工作人员办公室 |  |  |
|  | 服务 用房 | 房包括会议室、接待室、档案室、图书资料室、机关信息网络用房、机 要保密室、文印室、收发室、医务室、值班室、储藏室、物业及工勤人 员用房、开水间、卫生间等。 |  |  |
|  | 设备 用房 | 包括变配电室、水泵房、水箱间、中水处理间、锅炉房（或热力交换 站）、空调机房、通信机房、电梯机房、建筑智能化系统设备用房等。 |  |  |
| 附属用房 | 包括食堂、停车库（汽车库，自行车库，电动车、摩托车库）、警卫用房、人防 设施等。 |  |  |  |
| 相关用房标准 | 服务用房 |  | 设备用房 | 附属用房 |
|  | 人均使用面积：6～8 平方米/人 |  | 使用面积按办公室和 服务用房面积之和的 9%测算 | 食堂：100人及以下人 均建筑面积为3.7平方 米；超过100人的，超 出人员的人均建筑面积 为2.6平方米。 停车库：建筑面积指标 为40平方米/辆，超出 200个车位以上部分为 38平方米/辆。 |
|  | 计算方法：100人及以下取上限，200人及以上取下限，中间值用公 式（500-X）/50计算确 定 |  |  |  |

1.建筑面积亦称建筑展开面积，它是指住宅建筑外墙外围线测定的各层平面面积之和。它是表示一个建筑物建筑规模大小的经济指标。它包括三项，即使用面积、辅助面积和结构面积。而用（占）地面积是指项目取得的土地使用证上所载面积指标。

2.办公用房使用面积=办公用房建筑面积-公摊面积。

3.办公用房建筑面积=办公用房使用面积+公摊面积。

4. 业务用房，就是某个机构用于本行业本职用途的房子。例如：检测用房，训练基地、枪械室、培育基地等